## BFS压缩机
型号 | 名义功率(HP) | 排量(m³/h) | 气缸数 | 备注
BFS51-2.5 | 2.5 | 5.8 | 2
BFS51-3 | 3 | 7 | 2
BFS51-4 | 4 | 9.3 | 2
BFS51-5 | 5 | 11.6 | 2
BFS81-3 | 3 | 8.1 | 3
BFS81-4 | 4 | 10.8 | 3
BFS81-5 | 5 | 13.5 | 3
BFS81-6 | 6 | 16.2 | 3
BFS101-5 | 5 | 13.5 | 4
BFS101-6 | 6 | 16.2 | 4
BFS101-7 | 7 | 18.9 | 4
BFS101-8 | 8 | 21.6 | 4
BFS151-10 | 10 | 27 | 6
BFS151-12 | 12 | 32.4 | 6
BFS151-15 | 15 | 40.5 | 6

## YBF4冷凝机组
型号 | 功率(HP) | 制冷量(W) | 冷凝器型号 | 备注
YBF4C-2.5 | 2.5 | 5800 | KLDS-132033
YBF4C-3 | 3 | 7000 | KLDS-132033
YBF4C-4 | 4 | 9300 | KLDS-132033
YBF4D-3 | 3 | 8000 | KLDS-161042
YBF4D-4 | 4 | 10800 | KLDS-161042
YBF4F-5 | 5 | 13500 | KLDS-166047
YBF4F-6 | 6 | 16200 | KLDS-166047
YBF4H-8 | 8 | 21600 | KLDS-221073
YBF4H-10 | 10 | 27000 | KLDS-221076

## KLDS水冷冷凝器
型号 | 制冷量(kW) | RT | 10²kcal/h | 水流量(m³/h) | 水压降(kPa) | 管数 | 水口DN | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg)
KLDS-132033 | 33 | 9.4 | 2.8 | 5.7 | 42 | 1 | DN40 | 1250 | 180 | 380 | 88
KLDS-132036 | 40 | 11.4 | 3.4 | 6.9 | 45 | 1 | DN40 | 1350 | 180 | 380 | 92
KLDS-132042 | 51 | 14.5 | 4.4 | 8.8 | 50 | 1 | DN40 | 1450 | 190 | 430 | 116
KLDS-161042 | 51 | 14.5 | 4.4 | 8.8 | 56 | 2 | DN40 | 1700 | 215 | 504 | 135
KLDS-161048 | 60 | 17.1 | 5.2 | 10.3 | 60 | 2 | DN50 | 1750 | 215 | 504 | 137
KLDS-166047 | 65 | 18.5 | 5.6 | 11.2 | 68 | 2 | DN50 | 1850 | 215 | 504 | 139
KLDS-166053 | 75 | 21.3 | 6.4 | 12.9 | 70 | 2 | DN50 | 1950 | 215 | 504 | 143
KLDS-221073 | 80 | 22.7 | 6.9 | 13.8 | 66 | 3 | DN50 | 1850 | 265 | 657 | 177
KLDS-221076 | 100 | 28.4 | 8.6 | 17.2 | 68 | 3 | DN65 | 1950 | 265 | 657 | 181
KLDS-221084 | 120 | 34.1 | 10.3 | 20.6 | 72 | 3 | DN65 | 2100 | 265 | 657 | 195
KLDS-262095 | 130 | 37 | 11.2 | 22.4 | 64 | 4 | DN80 | 1930 | 295 | 735 | 197
KLDS-2620105 | 150 | 42.7 | 12.9 | 25.8 | 68 | 4 | DN80 | 2100 | 295 | 735 | 210
KLDS-2620120 | 180 | 51.2 | 15.5 | 31 | 75 | 4 | DN100 | 2300 | 295 | 735 | 235
KLDS-2620150 | 220 | 62.6 | 18.9 | 37.9 | 80 | 4 | DN100 | 2500 | 295 | 735 | 265
KLDS-3220100 | 200 | 56.9 | 17.2 | 34.5 | 70 | 5 | DN100 | 2200 | 350 | 850 | 290
KLDS-3220120 | 240 | 68.3 | 20.6 | 41.4 | 75 | 5 | DN125 | 2400 | 350 | 850 | 320
KLDS-3220150 | 300 | 85.3 | 25.8 | 51.7 | 85 | 5 | DN125 | 2700 | 350 | 850 | 365
KLDS-3220200 | 400 | 113.8 | 34.4 | 69 | 95 | 5 | DN150 | 3000 | 350 | 850 | 430

## 干式蒸发器单系统
型号 | 制冷量(kW) | RT | 水流量(m³/h) | 水压降(kPa) | 水口DN | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg)
KLDS-161014 | 34 | 9.7 | 5.9 | 37 | DN40 | 1230 | 200 | 468 | 81
KLDS-161016 | 41 | 11.7 | 7.1 | 37 | DN40 | 1430 | 200 | 464 | 81
KLDS-186020 | 52 | 14.8 | 8.9 | 40 | DN50 | 1350 | 215 | 494 | 95
KLDS-186025 | 68 | 19.3 | 11.7 | 42 | DN50 | 1455 | 230 | 494 | 103
KLDS-221030 | 72 | 20.5 | 12.4 | 45 | DN50 | 1750 | 250 | 519 | 118
KLDS-221039 | 83 | 23.6 | 14.3 | 47 | DN55 | 2050 | 250 | 519 | 129
KLDS-221040 | 102 | 29 | 17.5 | 50 | DN65 | 2050 | 250 | 519 | 135
KLDS-221048 | 120 | 34.1 | 20.6 | 55 | DN65 | 2250 | 250 | 519 | 155
KLDS-261052 | 130 | 37 | 22.4 | 52 | DN80 | 1850 | 295 | 579 | 165
KLDS-261068 | 165 | 47 | 28.4 | 58 | DN80 | 2200 | 300 | 579 | 217
KLDS-261080 | 200 | 56.9 | 34.5 | 65 | DN100 | 2400 | 300 | 579 | 245
KLDS-2610100 | 250 | 71.1 | 43.1 | 72 | DN100 | 2700 | 300 | 579 | 290
KLDS-321060 | 300 | 85.3 | 51.7 | 68 | DN125 | 2500 | 350 | 650 | 350
KLDS-321080 | 400 | 113.8 | 69 | 80 | DN150 | 2800 | 350 | 650 | 420
KLDS-3210100 | 500 | 142.3 | 86.2 | 95 | DN150 | 3200 | 350 | 650 | 510
KLDS-3210120 | 600 | 170.7 | 103.4 | 110 | DN200 | 3500 | 350 | 650 | 610

## 干式蒸发器双系统
型号 | 制冷量(kW) | RT | 水流量(m³/h) | 水压降(kPa) | 系统数 | 水口DN | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg)
KLDH-221045 | 65 | 18.5 | 11.2 | 50 | 2 | DN50 | 1850 | 265 | 657 | 145
KLDH-221052 | 80 | 22.7 | 13.8 | 55 | 2 | DN65 | 1950 | 265 | 657 | 158
KLDH-221060 | 95 | 27 | 16.4 | 60 | 2 | DN65 | 2100 | 265 | 657 | 175
KLDH-221072 | 115 | 32.7 | 19.8 | 65 | 2 | DN80 | 2250 | 265 | 657 | 198
KLDH-261060 | 130 | 37 | 22.4 | 58 | 2 | DN80 | 2100 | 300 | 735 | 215
KLDH-261075 | 165 | 47 | 28.4 | 65 | 2 | DN80 | 2300 | 300 | 735 | 248
KLDH-261090 | 200 | 56.9 | 34.5 | 72 | 2 | DN100 | 2500 | 300 | 735 | 285
KLDH-2610110 | 240 | 68.3 | 41.4 | 80 | 2 | DN125 | 2700 | 300 | 735 | 330
KLDH-321070 | 300 | 85.3 | 51.7 | 75 | 2 | DN125 | 2600 | 350 | 850 | 395
KLDH-321090 | 400 | 113.8 | 69 | 85 | 2 | DN150 | 2900 | 350 | 850 | 475
KLDH-3210120 | 500 | 142.3 | 86.2 | 95 | 2 | DN150 | 3200 | 350 | 850 | 570
KLDH-3210150 | 600 | 170.7 | 103.4 | 110 | 2 | DN200 | 3500 | 350 | 850 | 680
KLDH-421080 | 700 | 199.1 | 120.6 | 100 | 2 | DN200 | 3400 | 420 | 950 | 750
KLDH-4210100 | 850 | 241.8 | 146.5 | 115 | 2 | DN250 | 3800 | 420 | 950 | 890
KLDH-4210120 | 1000 | 284.5 | 172.4 | 130 | 2 | DN250 | 4200 | 420 | 950 | 1050

## OVS油分离器
型号 | 处理量(m³/h) | 接口尺寸 | 筒体直径(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) | 备注
OVS-80 | 80 | DN50 | 273 | 850 | 42
OVS-100 | 100 | DN65 | 325 | 950 | 58
OVS-150 | 150 | DN80 | 377 | 1100 | 78
OVS-200 | 200 | DN100 | 426 | 1250 | 105
OVS-300 | 300 | DN125 | 480 | 1450 | 148
OVS-400 | 400 | DN150 | 530 | 1600 | 195
OVS-500 | 500 | DN200 | 630 | 1800 | 280

## KDK模芯式过滤器
型号 | 连接管径 | 长度(mm) | 直径(mm) | 重量(kg) | 用途
KDK-168S | 16mm | 168 | 76 | 1.2 | 液管
KDK-219S | 22mm | 219 | 89 | 2.1 | 液管
KDK-273S | 28mm | 273 | 114 | 3.8 | 液管
KDK-325S | 35mm | 325 | 140 | 6.2 | 液管
KDK-168L | 16mm | 168 | 76 | 1.1 | 吸气管
KDK-219L | 22mm | 219 | 89 | 2 | 吸气管
KDK-273L | 28mm | 273 | 114 | 3.5 | 吸气管
KDK-325L | 35mm | 325 | 140 | 5.8 | 吸气管

## KDCL模芯式过滤器
型号 | 连接尺寸 | 过滤精度(目) | 压力降(MPa) | 长度(mm) | 直径(mm) | 重量(kg)
KDCL-80A | DN80 | 20 | 0.02 | 400 | 219 | 12
KDCL-100A | DN100 | 20 | 0.02 | 450 | 273 | 18
KDCL-125A | DN125 | 20 | 0.02 | 500 | 325 | 26
KDCL-150A | DN150 | 20 | 0.02 | 550 | 377 | 36
KDCL-200A | DN200 | 20 | 0.03 | 650 | 426 | 52
KDCL-250A | DN250 | 20 | 0.03 | 750 | 480 | 75
KDCL-300A | DN300 | 20 | 0.03 | 850 | 530 | 105
KDCL-350A | DN350 | 20 | 0.04 | 950 | 630 | 148
KDCL-400A | DN400 | 20 | 0.04 | 1050 | 720 | 205
KDCL-450A | DN450 | 20 | 0.04 | 1150 | 820 | 280

## KLE干燥过滤器
型号 | 连接管径(mm) | 容量(kg) | 长度(mm) | 直径(mm) | 重量(kg)
KLE-12S | 12 | 1.2 | 150 | 76 | 0.8
KLE-16S | 16 | 1.6 | 168 | 76 | 1
KLE-19S | 19 | 2 | 190 | 89 | 1.4
KLE-22S | 22 | 2.5 | 219 | 89 | 1.8
KLE-28S | 28 | 3.5 | 273 | 114 | 2.8
KLE-35S | 35 | 5 | 325 | 140 | 4.5
KLE-42S | 42 | 7 | 377 | 168 | 6.8
KLE-48S | 48 | 9 | 426 | 194 | 9.5
KLE-60S | 60 | 14 | 480 | 219 | 14
KLE-76S | 76 | 20 | 530 | 245 | 20

## KDA双向过滤器
型号 | 连接尺寸 | 过滤能力(m³/h) | 杂质过滤(μm) | 酸过滤 | 长度(mm) | 直径(mm) | 重量(kg)
KDA-80 | DN80 | 80 | 10 | 分子筛3kg | 400 | 219 | 14
KDA-100 | DN100 | 100 | 10 | 分子筛5kg | 450 | 273 | 20
KDA-125 | DN125 | 125 | 10 | 分子筛7kg | 500 | 325 | 30
KDA-150 | DN150 | 150 | 10 | 分子筛10kg | 550 | 377 | 42
KDA-200 | DN200 | 200 | 10 | 分子筛15kg | 650 | 426 | 62
KDA-250 | DN250 | 250 | 10 | 分子筛22kg | 750 | 480 | 88
KDA-300 | DN300 | 300 | 10 | 分子筛30kg | 850 | 530 | 120
KDA-350 | DN350 | 350 | 10 | 分子筛42kg | 950 | 630 | 168
KDA-400 | DN400 | 400 | 10 | 分子筛55kg | 1050 | 720 | 230
KDA-450 | DN450 | 450 | 10 | 分子筛70kg | 1150 | 820 | 310

## KXS吸气管路过滤器
型号 | 连接管径 | 分子筛重量(kg) | 长度(mm) | 直径(mm) | 重量(kg)
KXS-12 | 12mm | 0.5 | 150 | 76 | 0.6
KXS-16 | 16mm | 0.8 | 168 | 76 | 0.8
KXS-19 | 19mm | 1 | 190 | 89 | 1.1
KXS-22 | 22mm | 1.2 | 219 | 89 | 1.4
KXS-28 | 28mm | 1.8 | 273 | 114 | 2.2
KXS-35 | 35mm | 2.5 | 325 | 140 | 3.5
KXS-42 | 42mm | 3.5 | 377 | 168 | 5.2
KXS-48 | 48mm | 5 | 426 | 194 | 7.5
KXS-60 | 60mm | 7 | 480 | 219 | 11
KXS-76 | 76mm | 10 | 530 | 245 | 16

## KLA干燥过滤筒
型号 | 适用过滤器壳体 | 分子筛重量(kg) | 备注
KLA-80 | KDA-80外壳 | 3
KLA-100 | KDA-100外壳 | 5
KLA-125 | KDA-125外壳 | 7
KLA-150 | KDA-150外壳 | 10
KLA-200 | KDA-200外壳 | 15
KLA-250 | KDA-250外壳 | 22
KLA-300 | KDA-300外壳 | 30
KLA-350 | KDA-350外壳 | 42

## KL气液分离器
型号 | 容积(L) | 接口尺寸 | 直径(mm) | 高度(mm) | 重量(kg)
KL-3 | 3 | DN25 | 159 | 450 | 8
KL-5 | 5 | DN32 | 219 | 550 | 14
KL-8 | 8 | DN40 | 273 | 650 | 22
KL-12 | 12 | DN50 | 325 | 750 | 32
KL-16 | 16 | DN65 | 377 | 850 | 45
KL-20 | 20 | DN80 | 426 | 950 | 62
KL-25 | 25 | DN100 | 480 | 1050 | 85

## 40XX气液分离器
型号 | 容积(L) | 接口尺寸 | 直径(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) | 适用压缩机(HP)
4020 | 5 | DN20 | 159 | 500 | 9 | 3-5
4030 | 8 | DN25 | 219 | 550 | 15 | 5-8
4040 | 12 | DN32 | 273 | 650 | 24 | 8-12
4050 | 18 | DN40 | 325 | 750 | 35 | 12-18
4060 | 25 | DN50 | 377 | 850 | 48 | 18-25
4080 | 35 | DN65 | 426 | 1000 | 68 | 25-35
40100 | 50 | DN80 | 480 | 1150 | 95 | 35-50
40120 | 70 | DN100 | 530 | 1300 | 130 | 50-70
40150 | 100 | DN125 | 630 | 1500 | 190 | 70-100
40200 | 150 | DN150 | 720 | 1800 | 280 | 100-150

## 44XX热交换气液分离器
型号 | 容积(L) | 换热管 | 接口尺寸 | 直径(mm) | 高度(mm) | 重量(kg)
4420 | 5 | 盘管 | DN20 | 159 | 550 | 11
4430 | 8 | 盘管 | DN25 | 219 | 650 | 18
4440 | 12 | 盘管 | DN32 | 273 | 750 | 28
4450 | 18 | 盘管 | DN40 | 325 | 850 | 40
4460 | 25 | 盘管 | DN50 | 377 | 1000 | 55
4480 | 35 | 盘管 | DN65 | 426 | 1150 | 78
44100 | 50 | 盘管 | DN80 | 480 | 1300 | 108
44120 | 70 | 盘管 | DN100 | 530 | 1500 | 150

## 441X气液回热器
型号 | 容积(L) | 换热面积(m²) | 接口尺寸 | 直径(mm) | 高度(mm) | 重量(kg)
441X-20 | 5 | 0.8 | DN20 | 159 | 550 | 12
441X-30 | 8 | 1.2 | DN25 | 219 | 650 | 20
441X-40 | 12 | 1.8 | DN32 | 273 | 800 | 32
441X-50 | 18 | 2.5 | DN40 | 325 | 950 | 48
441X-65 | 25 | 3.5 | DN50 | 377 | 1100 | 65
441X-80 | 35 | 5 | DN65 | 426 | 1250 | 92
441X-100 | 50 | 7 | DN80 | 480 | 1450 | 128
441X-120 | 70 | 9.5 | DN100 | 530 | 1650 | 178

## KW油分离器
型号 | 处理量(m³/h) | 接口尺寸 | 筒体直径(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) | 滤芯型号
KW-80 | 80 | DN50 | 219 | 750 | 28 | KW-F80
KW-100 | 100 | DN65 | 273 | 850 | 38 | KW-F100
KW-150 | 150 | DN80 | 325 | 950 | 55 | KW-F150
KW-200 | 200 | DN100 | 377 | 1100 | 78 | KW-F200
KW-300 | 300 | DN125 | 426 | 1250 | 110 | KW-F300
KW-400 | 400 | DN150 | 480 | 1450 | 155 | KW-F400
KW-500 | 500 | DN200 | 530 | 1650 | 210 | KW-F500
KW-600 | 600 | DN200 | 630 | 1850 | 290 | KW-F600
KW-800 | 800 | DN250 | 720 | 2100 | 395 | KW-F800
KW-1000 | 1000 | DN250 | 820 | 2400 | 520 | KW-F1000
KW-1200 | 1200 | DN300 | 920 | 2700 | 680 | KW-F1200
KW-1500 | 1500 | DN300 | 1020 | 3000 | 880 | KW-F1500

## 储液器
型号 | 容积(L) | 接口尺寸 | 直径(mm) | 高度(mm) | 重量(kg)
KSL-30 | 30 | DN25 | 273 | 650 | 28
KSL-50 | 50 | DN32 | 325 | 750 | 42
KSL-80 | 80 | DN40 | 377 | 950 | 65
KSL-100 | 100 | DN50 | 426 | 1050 | 88
KSL-150 | 150 | DN65 | 480 | 1250 | 125
KSL-200 | 200 | DN80 | 530 | 1500 | 175

## KFS过滤芯
型号 | 过滤精度(目) | 适用介质 | 接口尺寸 | 长度(mm) | 直径(mm)
KFS-80 | 20 | 制冷剂 | DN80 | 400 | 219
KFS-100 | 20 | 制冷剂 | DN100 | 450 | 273
KFS-125 | 20 | 制冷剂 | DN125 | 500 | 325
KFS-150 | 20 | 制冷剂 | DN150 | 550 | 377
铜过滤器-80 | 30 | 铜管 | DN80 | 400 | 219
铜过滤器-100 | 30 | 铜管 | DN100 | 450 | 273

## 单向阀
型号 | 口径 | 开启压力(MPa) | 最大压力(MPa) | 连接方式 | 适用介质
CV-15 | 15mm | 0.02 | 4.2 | 焊接 | R22/R410A
CV-22 | 22mm | 0.02 | 4.2 | 焊接 | R22/R410A
CV-28 | 28mm | 0.02 | 4.2 | 焊接 | R22/R410A
CV-35 | 35mm | 0.02 | 4.2 | 焊接 | R22/R410A
CV-42 | 42mm | 0.02 | 4.2 | 法兰 | R22/R410A
CV-48 | 48mm | 0.02 | 4.2 | 法兰 | R22/R410A
CV-60 | 60mm | 0.02 | 4.2 | 法兰 | R22/R410A
CV-76 | 76mm | 0.02 | 4.2 | 法兰 | R22/R410A

## 铜铝翅片式换热器
型号 | 换热面积(m²) | 管排数 | 风机数量 | 风量(m³/h) | 功率(kW) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm)
KLL-20 | 20 | 2 | 1 | 4000 | 2.5 | 800 | 600 | 500
KLL-30 | 30 | 3 | 1 | 6000 | 3.5 | 1000 | 700 | 550
KLL-50 | 50 | 4 | 2 | 10000 | 6 | 1200 | 800 | 600
KLL-80 | 80 | 4 | 2 | 16000 | 9.5 | 1500 | 900 | 650
KLL-100 | 100 | 6 | 3 | 20000 | 12 | 1800 | 1000 | 700
KLL-150 | 150 | 6 | 4 | 30000 | 18 | 2000 | 1200 | 800
KLL-200 | 200 | 8 | 4 | 40000 | 24 | 2200 | 1400 | 900

## KLD-HEC罐式换热器
型号 | 制冷量(kW) | RT | 水流量(m³/h) | 水口DN | 制冷剂接口 | 长(mm) | 直径(mm) | 重量(kg)
KLD-1HEC | 5 | 1.4 | 0.9 | DN25 | 12mm | 450 | 140 | 12
KLD-2HEC | 8 | 2.3 | 1.4 | DN25 | 16mm | 550 | 168 | 18
KLD-3HEC | 12 | 3.4 | 2.1 | DN32 | 19mm | 650 | 194 | 26
KLD-5HEC | 18 | 5.1 | 3.1 | DN40 | 22mm | 750 | 219 | 38
KLD-8HEC | 25 | 7.1 | 4.3 | DN50 | 28mm | 850 | 245 | 52
KLD-10HEC | 32 | 9.1 | 5.5 | DN50 | 35mm | 950 | 273 | 70
KLD-15HEC | 45 | 12.8 | 7.7 | DN65 | 42mm | 1100 | 325 | 105

## 配件系列
名称 | 型号/规格 | 尺寸 | 材质 | 连接方式 | 备注
内牙接头 | G1/2 | 1/2寸 | 黄铜 | 内螺纹
内牙接头 | G3/4 | 3/4寸 | 黄铜 | 内螺纹
内牙接头 | G1 | 1寸 | 黄铜 | 内螺纹
外牙接头 | G1/2 | 1/2寸 | 黄铜 | 外螺纹
外牙接头 | G3/4 | 3/4寸 | 黄铜 | 外螺纹
外牙接头 | G1 | 1寸 | 黄铜 | 外螺纹
Y型三通 | YT-22 | 22mm | 黄铜 | 焊接
Y型三通 | YT-28 | 28mm | 黄铜 | 焊接
Y型三通 | YT-35 | 35mm | 黄铜 | 焊接
落水阀 | LS-22 | 22mm | 黄铜 | 焊接 | 1/2内牙排气口
落水阀 | LS-28 | 28mm | 黄铜 | 焊接 | 1/2内牙排气口
落水阀 | LS-35 | 35mm | 黄铜 | 焊接 | 1/2内牙排气口
排水阀 | PS-22 | 22mm | 黄铜 | 焊接
排水阀 | PS-28 | 28mm | 黄铜 | 焊接
排水阀 | PS-35 | 35mm | 黄铜 | 焊接

## 新型壳管换热器KLDS
型号 | 类型 | 制冷量(kW) | RT | 水流量(m³/h) | 水压降(kPa) | 系统数 | 水口DN | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg)
KLDS-132033 | 冷凝器 | 71 | 7.1 | 4.3 | 50 | 1 | DN40 | 1450 | 190 | 430 | 116
KLDS-132026 | 冷凝器 | 32 | - | - | 50 | 1 | DN40 | 1450 | 190 | 430 | 114
KLDS-161042 | 冷凝器 | 51 | 14.3 | 4.4 | 56 | 2 | DN40 | 1700 | 215 | 504 | 135
KLDS-166047 | 冷凝器 | 65 | 18.5 | 5.6 | 68 | 2 | DN50 | 1850 | 215 | 504 | 139
KLDS-221073 | 冷凝器 | 80 | 22.7 | 13.8 | 66 | 3 | DN50 | 1850 | 265 | 657 | 177
KLDS-221076 | 冷凝器 | 100 | 28.4 | 17.2 | 68 | 3 | DN65 | 1950 | 265 | 657 | 181
KLDS-262095 | 冷凝器 | 130 | - | 22.4 | 64 | 4 | DN80 | 1930 | 295 | 735 | 197
KLDS-161014 | 蒸发器 | 34 | 9.6 | 5.4 | 37 | 2 | DN40 | 1230 | 200 | 468 | 81
KLDS-161016 | 蒸发器 | 41 | 11.7 | 7.1 | 37 | 2 | DN40 | 1430 | 200 | 464 | 81
KLDS-186025 | 蒸发器 | 68 | 19.2 | 11.6 | 42 | 2 | DN50 | 1455 | 230 | 494 | 103
KLDS-221039 | 蒸发器 | 83 | 23.5 | 14.2 | 47 | 2 | DN55 | 2050 | 250 | 519 | 129
KLDS-221040 | 蒸发器 | 102 | 28.9 | 17.5 | 50 | 2 | DN65 | 2050 | 250 | 519 | 135
KLDS-261068 | 蒸发器 | 165 | 46.9 | 28.4 | 58 | 2 | DN80 | 2200 | 300 | 579 | 217